| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzbekleidung segmentförmig für runde Stahlstützen aus Promatect-L-Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 450 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Die Beschichtungsdicke ist nach dem Verhältniswert U/A und dem geforderten Feuerwiderstand zu bestimmen. Ausführung nach Datenblatt: 416 Nachweise: VKF-Nr. 7821 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Feuerwiderstand: ………... (*1) Anwendungsbereich: ………... (*2) Stahlprofil: ………... (Typ) Stahldurchmesser: ………... mm Stahldicke: ………... mm U/A-Wert: ………... Stützenhöhe: ………... m Bekleidungsdicke: …….... mm(*3) Hinweise: *1: R 30 – R 120 *2: Innen, ist vor unmittelbarer Witterung zu schützen *3: nach U/A und Feuerwiderstand |  | m |  |  |