| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tragende Stahlfachwerkwand F 90 aus Promatect-H –Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 450.81 Amtlicher Nachweis: VKF-Nr. 5263 Feuerwiderstand: F 90 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Die Stahlfachwerkkonstruktion ist ………………………………………. (*1) Bekleidung: 20 mm je Seite Wandhöhe: ….…….. m Wandlänge: ………... m Hinweis: *1: Die Stahlfachwerkkonstruktion ist - bauseits vorhanden - mitzuliefern und zu montieren (Stahlprofile angeben) |  | m2 |  |  |