| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandabschottung EI 60 von Elektroleitungen durch Wände, mit Promafoam-C-Brandschutzschaum und dem wasser- und ölundurchlässigen Promastop-Brandschutz Coating Typ E, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt: 640.10 Anwendung mit Feuerwiderstand: S60 VKF-Nr. 11162 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Schottdicke: 200 mm Montage in: .………………………. (*1) Abmessungen: ……… x …… mm (*2) Bauteildicke: ………………… mm (*3) Dokumentation: ………………….. (*4) Hinweis: *1: Massivwand oder leichte Trennwand *2: max. 320 x 250 mm *3: Mindestbauteildicke 200 mm *4: Für die spätere Wartung und Instand- haltung sind die Bauteile zu kennzeichnen. |  | Stk. |  |  |