|  |  |  | f |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protection contre l'incendie pour l'armature collée revêtue de plaques coupe-feu, livrée et montée dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 825.20 Matériau PROMATECT-XS 2G Résistance au feu 30 – 90 minutes Preuve No AEAI demande Poid 915 kg/m3 Domaine d'application dans le bâtiment et extérieure semi-exposée Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
|  | Fournir un revêtement en forme de bande pour des lamelles individuelles et le monter dans les règles de l'art Résistance au feu ………... minutes Température de la colle ………... °C (*1) Largeur de la lamelle ………... mm Distance plafond/lamelle ………... mm (*2) Débord latéral ………... mm (*3) Épaisseur du revêtement ………... mm (*4) Longueur de la lamelle ………... m Nombre ………... pièces hauteur du local ………... m *1 température max. de la colle selon la fiche technique *2 épaisseur pour compensation sans/avec bandes latérales *3 Dépassement latéral selon fiche technique 825.20 *4 Epaisseur du revêtement selon fiche technique 825.20 |  | m |  |  |
| Variante | Fournir un revêtement en forme de bande pour des lamelles individuelles sur des poutres/poutres et le monter dans les règles de l'art. Résistance au feu ………... minutes (*1) Température de la colle ………... °C (*2) Largeur de la lamelle ………... mm Distance plafond/lamelle ………... mm (*3) Débord latéral ………... mm (*4) Épaisseur du revêtement ………... mm (*5) Longueur de la lamelle ………... m Nombre ………... pièces hauteur du local ………... m *1 30 ou 60 minutes *2 température max. de la colle selon la fiche technique *3 épaisseur pour compensation sans/avec bandes latérales *4 Dépassement latéral selon fiche technique 825.20 *5 Epaisseur du revêtement selon fiche technique 825.20 |  | m |  |  |
| Variante | Fournir un revêtement pour l'ensemble du plafond et le monter dans les règles de l'art Résistance au feu ………... minutes Température de la colle ………... °C (*1) Distance plafond/lamelle ………... mm (*2) Épaisseur du revêtement ………... mm (*3) Longueur de la salle ………... m Largeur de la salle ………... m hauteur du local ………... m *1 température max. de la colle selon la fiche technique *2 épaisseur pour compensation sans/avec bandes latérales *3 Epaisseur du revêtement selon fiche technique |  | m2 |  |  |
|  | En option, mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |