| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d'une obturation avec des traversées de tuyau de plastique dans les parois et plafonds avec de la bande de manchette Promastop UniCollar. Exécution selon la fiche technique: 500.20 No d‘attestation: N° AEAI 13559 Résistance au feu: S30 – S90 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Montage sur: ….........…….…... (*1) Matériau du tuyau: ……….... (*2) Diamètre extérieur: …..……….... (*2) Épaisseur du matériau: ………… (*2) Nombre de colliers ..................... (*3) Documentation: ……........……… (*4) Remarque: *1: paroi massive, plafond massif ou cloison de séparation légère *2: PE-HD, PVC, Geberit suivant agrément AEAI *3: suivant ABZ Z-19.17-1536 *4: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. Options: Traversée inclinée Montage sur: ………………...... (*5) Matériau du tuyau : …..……….... (*6) Diamètre extérieur: …..……….... (*6) Épaisseur du matériau: ………… (*6) Nombre de colliers: …..……….... (*6) Documentation: …………………. (*7) Remarque: *5: paroi massive ou plafond massif *6: PE-HD, PVC, suivant ABZ Z-19.17-1536 jusqu'à Ø 110 mm *7: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. Livraison et montage conforme d'une obturation pour tuyaux de boisson regroupés et isolés (lignes Phyton) dans les parois et plafonds avec la bande de manchette Promastop UniCollar. Montage sur: ….……………..... (*7) Matériau du tuyau: ……………... (*8) Diamètre extérieur: ……………... (*8) Épaisseur du matériau: ………… (*8) Nombre de colliers: …………….. (*8) Documentation: ……………........ (*9) Remarque: *7: paroi massive, plafond massif ou cloison de séparation légère *8: tuyaux de boissons jusqu'au total Ø 50-75 mm en max. 11 tuyaux PE ou PVC regroupés avec diamètre intérieur Ø max. 12,7 mm et une bande de plaque de mousse d'une épaisseur de 20 mm, suivant ABZ Z-19.17-1536 *9: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. Livraison et montage conforme d'une obturation avec des traversées de tuyau de plastique en exécution sur 2 ou 3 faces dans les parois et plafonds massifs avec de la bande de manchette Promastop UniCollar. Montage sur: ……......………. (*10) Matériau du tuyau: .………. (*11) Diamètre extérieur: ..….………. (*11) Épaisseur du matériau: ………. (*11) Nombre de colliers ................... (*11) Documentation: ……………...... (*12) Remarque: *10:paroi massive ou plafond massif *11:PE-HD, PVC, suivant ABZ Z-19.17-1536 *12:les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | unité(s) unité(s) unité(s) unité(s) |  |  |